# Администрация  Заветинского  сельского поселения

# Заветинского района Ростовской  области

## Постановление

№ 123

14.12.2009                                                                                                     с.Заветное

Об обеспечении свободного проезда

и установки пожарной и специальной

техники возле жилых домов и объектов

поселения в случае возникновения

пожаров и чрезвычайных ситуаций

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 «Положения о Федеральной противопожарной службе», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 № 385, Постановлением Главы Заветинского района от 04.08.2006 № 297, на основании пунктов 9, 10 статьи 31 Устава муниципального образования «Заветинское сельское поселение» и в целях повышения уровня противопожарной защиты поселения, предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей и специальной техники внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Заветинского сельского поселения, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций Заветинского сельского поселения, документально определить маршруты проезда к зданиям с массовым пребывания населения и места установки пожарных автомобилей и специальной техники, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

3. Ведущему специалисту Администрации сельского поселения по вопросам муниципального хозяйства А.В.Колганову и  специалисту 1-й категории по вопросам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС и обеспечению пожарной безопасности Администрации сельского поселения  И.П.Бойко:

3.1. Определить маршруты проезда пожарной и специальной техники внутри квартальных застроек, в соответствии с Положением по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей и специальной техники внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Заветинского сельского поселения.

3.2. Ежегодно до 15 октября проводить комиссионные проверки состояния внутри дворовых проездов к жилым  домам и объектам с массовым пребыванием людей, в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3.3. Принимать в установленном порядке меры по освобождению с площадок автотранспорта и предметов, препятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3.4. Принимать решения по вырубке зелёных насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, мешающих установке и беспрепятственному  подъезду пожарной и специальной техники, а также к источникам противопожарного водоснабжения, по предложениям владельцев территории.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                             В.В.Потолохин

Постановление вносит специалист

по вопросам мобилизационной

подготовки, ГО и ЧС и обеспечению

пожарной безопасности

Приложение

к постановлению

Администрации

Заветинского

сельского поселения

от 14.12.2009 № 123

Положение

по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей и специальной техники внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Заветинского сельского поселения

Положение разработано с целью обеспечения беспрепятственного проезда пожарных автомобилей и специальной техники внутри квартальных застроек и подъездов к зданиям (сооружениям) для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, что позволит снизить гибель людей и материальный ущерб при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, необходимо требовать выполнение следующих норм и правил:

1. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в здания следует предусмотреть на расстоянии не более 300 м. один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м. от стоп линий перекрёстков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м..

2. Для подъезда к группам, жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания  следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям- второстепенные проезды.

3. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м. и длиной 15 м. на расстоянии не более 75 м. одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м..

4. Тупиковые проезды должны быть протяжённостью не более 150 м. и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

5. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог  до линии регулирования жилой застройки следует принимать- не менее 50 м., а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м.

6. Расстояния от края основной проезжей части улиц местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5м. от линии застройки полосу шириной 6 м. пригодную для проезда пожарных машин.

7. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м. для разворота автомобилей и не менее 30 м. при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой быть очищенными от снега и льда.

9. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в подразделения пожарной охраны.

10. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Ведущий специалист по

общим вопросам поселения                                             Г.А.Соловьева